Ciechanowiec, 14.12.2016 r.

AD/380/4/2016

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienie dotyczące SIWZ 
w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja wraz z zakupem wyposażenia sali wystaw czasowych w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”, znak sprawy 4/2016.

Pytanie 1.

Uprzejmie proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu sterowania oświetleniem niż przedstawiony w specyfikacji system DMX, przy założeniu, że zaoferowany system będzie oferował identyczną funkcjonalność jak przedstawiony 
w specyfikacji.

Odpowiedź:

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu informuje, że w punkcie 9.3 SIWZ dotyczącego zamówienia 4/2016 znajduje się zapis dający jednoznaczną interpretację tego zapytania :

Tam, gdzie w Rozdziale IV SIWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do Rozdziału IV SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, ewentualnie normy, aprobaty, specyfikacje lub systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w SIWZ 
a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska