# MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA

UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC

www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857

Ciechanowiec, 30.11.2022 r.

AD/380/34/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 złotych
 na „Dostawa i montaż klimatyzacji w obiektach na terenie Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”

- ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w obiektach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5.

- Klimatyzację należy zamontować w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach wystawowych oraz w chatach noclegowych Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Instalacja rozmieszczona ma być w pięciu obiektach i składać się z 14 jednostek wewnętrznych ściennych i 8 agregatów zewnętrznych wszystkie z funkcją grzanie/chłodzenie.

- Opis podstawowych wymogów technicznych projektowanej instalacji:

- pomieszczenia biurowe:

- jednostki wewnętrzne ścienne 3 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 3,8/3,5kW,

- agregat zewnętrzny – funkcja grzanie/chłodzenie 10,6/10kW,

- pomieszczenia wystawowe:

- jednostka wewnętrzna ścienna 2 szt. – funkcja grzania/chłodzenie 7,5/6,6kW,

- agregat zewnętrzny 2 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 8,6/7,4kW,

- ciągi komunikacyjne:

- jednostka wewnętrzna ścienna 3 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 5,8/5,0kW,

- agregat zewnętrzny 1 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 9,1/8,5kW,

- agregat zewnętrzny 1 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 6,4/5,5kW,

- pomieszczenia chat:

- jednostka wewnętrzna ścienna 3 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 3,8/3,5 kW,

- jednostka wewnętrzna ścienna 3 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 5,8/5,0kW,

- agregat zewnętrzny 3 szt. – funkcja grzanie/chłodzenie 9,1/8,5kW,

- sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne, pilotem bezprzewodowym,

- urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i                      certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Zakres czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń w ramach realizacji zadania: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i uruchomienie instalacji klimatyzacji w obiektach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a w szczególności:

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane,

- montaż jednostki zewnętrznej,

- montaż jednostki wewnętrznej,

- montaż instalacji technicznej,

- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,

- wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,

- wykonanie połączeń miedzianych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,

- wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych,

- po wykonaniu instalacji, należy przywrócić do stanu pierwotnego pomieszczenia w których wykonywano prace rozbiórkowe,

- szkolenie pracowników Muzeum w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji instalacji.

- Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

- wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 36 miesięcy (okres gwarancji),

- wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,

- wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.) lub Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018. r., poz. 2221 z późn. zm.).

- Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

- usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:

- serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego,

- czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

- usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,

- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego  napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2022 r. Wskazanie konkretnej daty zakończenia umowy obwarowane jest koniecznością rozliczenia zamówienia 
z instytucją finansującą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

- Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty – kart katalogowych zaoferowanych urządzeń.

- Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i złączone w  sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl. w terminie 
do dnia 07.12.2022 r. do godz. 1100 (data wpływu).

- Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę dla przedmiotu zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Płatność za przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez obie strony końcowym protokołem odbioru.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: (086) 277 38 57,

- droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pan Sławomir Uszyński  – nr tel. (086) 277 13 28.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  e-mail:…………………………………………….

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 na „Dostawa i montaż klimatyzacji w obiektach na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto………………………………………zł (słownie:………………………………………………………………..)

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… % w wysokości……………………zł

Cena brutto:  ……………...…………………..zł (słownie:……………………………………………………………….)

ARKUSZ CENOWY – TABELA KALKULACYJNA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomieszczenia biurowe | kpl |  |  |  |  |  |
| 2. | Pomieszczenia wystawowe | kpl |  |  |  |  |  |
| 3. | Ciągi komunikacyjne | kpl |  |  |  |  |  |
| 4. | Pomieszczenia chat | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia do 20 grudnia 2022 r.

- Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa
 i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów,

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)