# MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA

UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC

www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857

Ciechanowiec, 21.08.2019 r.

AD/380/8/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
 na „Zakup i montaż sprzętu fotograficznego w pracowni digitalizacyjnej”

- ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż sprzętu fotograficznego w pracowni digitalizacyjnej w budynku centralnego magazynu zbiorów przy ul. Pałacowej 14, należącego do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofertowego.

- Celem niniejszego postępowania jest zakup sprzętu fotograficznego o określonej w załączniku nr 2 jakości, wydajności i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, które mogłoby doprowadzić do wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się że 
w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym oraz w jego załącznikach występują takie wskazania, należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń podanych 
w/w załączniku.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w umowie określonej we wzorze stanowiącym (załącznik nr 3) do niniejszego zapytania ofertowego.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określony warunek 
i wymagania w zakresie :

a) zdolności technicznej lub zawodowej

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych co najmniej dwóch dostaw sprzętu fotograficznego, z których przynajmniej jedna obejmowała cyfrowy aparat fotograficzny o łącznej wartości 80 000,00 zł brutto (łącznie dwie dostawy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 4).

Na potwierdzenie posiadania doświadczenia Wykonawcy powinni załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy  zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru).

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

- Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i złączone w  sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową 
(w zamkniętej kopercie) na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 1000 (data wpływu).

- Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego, oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz z zaznaczeniem: „Zakup i montaż sprzętu fotograficznego w pracowni digitalizacyjnej”. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę dla przedmiotu zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: (086) 277 38 57,

- droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pan Artur Warchala  – nr tel. (086) 277 13 28.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 3 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  e-mail:…………………………………………….

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

na „Zakup i montaż sprzętu fotograficznego w pracowni digitalizacyjnej”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto………………………………………zł (słownie:………………………………………………………………..)

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… % w wysokości……………………zł

Cena brutto:  ……………...…………………..zł (słownie:……………………………………………………………….)

ARKUSZ CENOWY – TABELA KALKULACYJNA

| Oznaczenie zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu jak w zał. 2 do zapytania | Skrócony opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/ Model oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fotograficzny pełno klatkowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiektyw szerokokątny 24 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiektyw szerokokątny 45 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obiektyw 85 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Adapter do digitalizacji klisz | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa błyskowa do aparatu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Lampa pierścieniowa do makrofotografii | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw bezprzewodowego pilota- przekaźnik, nadajnik, bezprzewodowy adapter | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zasilacz sieciowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przewód zdalnego sterowania | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw akumulatorów jonowo-litowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw lamp studyjnych błyskowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw softbox’ów | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Statyw studyjny do lamp | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | System zawieszania teł | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Statyw studyjny typu BOOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw teł papierowych kartonowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw wzorców kolorystycznych | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Profesjonalny statyw studyjny kolumnowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Statyw studyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Głowica z przekładnią | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Komplet paneli odbijających | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Komplet kart pamięci | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że wymieniony w arkuszu cenowym – Tabeli kalkulacyjnej sprzęt fotograficzny spełnia parametry określone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w okresie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Aparat fotograficzny pełno klatkowy:

Typ matrycy CMOS; liczba efektywnych pikseli [mln] - 45.7 ; Rozmiar matrycy: pełno klatkowa (24x36 mm); mnożnik ogniskowej – 1.0; Czas otwarcia migawki [s]: od 1/8000 do 30; Pomiar światła: matrycowy, centralnie ważony, punktowy ; Rozmiar LCD [cale]: 3.2 ; Typ LCD: odchylany, dotykowy, pokrycie kadru 100% ; Rozdzielczość LCD [piksele]: 2 359 000 ; Jasność LCD: regulowana ; Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170 ; Wizjer: optyczny, pokrycie 100% kadru, powiększenie ~0.75x ; Czułość ISO: od 64 do 25 600 ; Balans bieli: automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe, światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, manualny ; Lampa błyskowa: jest ; Samowyzwalacz: jest ; Zdjęcia seryjne: maksymalnie 9 kl./s (z akumulatorem), z innym źródłem zasilania maksymalnie 7 kl./s ; Filmowanie: 3840 x 2160 maks. 30 kl./s, 1920 x 1080 maks. 60 kl./s ; Format zapisu danych: NEF, JPEG, TIFF, MOV, MP4 ; Pamięć: XQD, SD, SDHC (zgodne z UHS-II), SDXC (zgodne z UHS-II) ; Złącza: mikro USB, HDMI typ C, mini-jack 3.5 mm ; Bezprzewodowa praca zdalna: tak ; cichy tryb Live View ; Stabilizacja: brak ; mocowanie bagnetu typu F ; kompatybilny z obiektywami PC-E typu tilt-shift ;

- Obiektyw szerokokątny 24 mm:

Ogniskowa [mm]: 24 ; Kąt widzenia [stopnie]: 84 ; Przysłona [f/]: 3.5 ; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 3.5 ; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 32 ; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 39 ; Stabilizacja: brak ; Budowa: 13 elementów w 10 grupach ; Osłona przeciwsłoneczna: HB-41 ; Średnica filtra [mm]: 77 ; Waga [g]: 730 ; Wymiary (średnica x długość) [mm]: 82,5 x 108 ; Bagnet: typ F – kompatybilny z aparatem z pkt. 1 ; typu tilt-shift ; funkcja kontroli perspektywy (PC-E) ; powłoka nanokrystaliczna ; elementy ze szkła ED ;

- Obiektyw szerokokątny 45 mm:

Ogniskowa [mm]: 45 ; Kąt widzenia [stopnie]: 51 ; Przysłona [f/]: 2.8 ; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8 ; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 32 ; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 25,3 ; Stabilizacja: brak ; Budowa: 9 elementów w 8 grupach ; Skala odwzorowania: 1:2 ; Średnica filtra [mm]: 77 ; Waga [g]: 740 ; Wymiary (średnica x długość) [mm]: 82,5 x 112 ; Bagnet: typu F – kompatybilny z aparatem z pkt. 1 ; typu tilt-shift ; funkcja kontroli perspektywy (PC-E) ; powłoka nanokrystaliczna Nano Crystal Coat ; możliwość obrotu 
o 90 stopni;

- Obiektyw 85 mm:

Ogniskowa [mm]: 85 ; Kąt widzenia [stopnie]: 28.3 ; Przysłona [f/]: 2.8 ; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8 ; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 32  ; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 39 ; Stabilizacja: brak ; Budowa: 6 elementów w 5 grupach ; Osłona przeciwsłoneczna: HB-22 ; Średnica filtra [mm]: 77 ; Średnica filtra [mm]: 77 ; Wymiary (średnica x długość) [mm]: 107 x 83.5 ; Bagnet: typu F – kompatybilny  z aparatem z pkt. 1 ; typu tilt-shift ; funkcja kontroli perspektywy (PC-E) ; powłoka nanokrystaliczna Nano Crystal Coat ;   możliwość obrotu o 90 stopni ;

- Adapter do digitalizacji klisz:

Funkcja digitalizacji filmów analogowych – klisz/negatywów ; pozwala przekształcić kolorowe lub monochromatyczne zdjęcia wykonane na kliszy w wysokiej jakości pliki cyfrowe bez użycia skanera. Jest kompatybilny z lustrzankami cyfrowymi wyposażonymi w menu digitalizacji ; negatywy są odwzorowywane w trybie podglądu zdjęć na żywo. Aparat automatycznie odwraca kolory i konwertuje obraz z kliszy do formatu JPEG. Cyfrowe zdjęcia można potwierdzić na monitorze aparatu lub telewizora za pośrednictwem kabla HDMI ; kompatybilny z aparatem z pkt 1.

- Lampa błyskowa do aparatu fotograficznego:

Zoom: 24-135 mm ; Funkcje błysku: Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki, blokada mocy błysku, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, kompensacja ekspozycji ; Tryby błysku: i-TTL, automatyka przysłony (AA), automatyka bez TTL, tryb manualny błysku z priorytetem odległości; tryb manualny, błysk stroboskopowy ; Dodatkowe funkcje: błysk próbny, przebłyski monitorujące, wspomaganie diodą wielopolowego AF, oświetlenie modelujące, z poziomu aparatu: automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki, blokada mocy błysku, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, kompensacja ekspozycji ; Wspomaganie AF ; Wyświetlacz LCD ; Obracany reflektor: 180° w lewo i w prawo ; Uchylny reflektor: w dół do 7° lub w górę do 90° ; Bezprzewodowa praca zdalna ; Zasilanie: AA ; Liczba błysków: 150 lub więcej (w przypadku baterii alkalicznych)/190 lub więcej (w przypadku akumulatorów niklowo-wodorkowych) ; Wbudowany odbiornik sterowania radiowego ; Wbudowany nadajnik sterowania radiowego ; Czas ładowania lampy: ok 2,6 s (w przypadku baterii alkalicznych)/ok. 1,8 s (w przypadku akumulatorów niklowo-wodorkowych) ; Waga [g]: 420 ; kompatybilny z aparatem z pkt. 1 ;

- Lampa pierścieniowa do makrofotografii:

Zestaw zawiera: 1 sterownik, 1 pierścień mocujący, 2 lampy błyskowe, 
2 adaptery do makrofotografii z bardzo bliskich dystansów, 5 pierścieni pośrednich (52, 62, 67, 72, 77 mm), 2 uchwyty na filtry barwne, 2 zestawy filtrów barwnych, 2 podstawki lamp błyskowych, 1 panel do aparatów z wbudowaną lampą błyskową, 1 pokrowiec na sterownik, 
2 pokrowce  na lampy błyskowe, 1 pokrowiec na pierścień mocujący, instrukcja obsługi ; Zasięg błysku: 24 mm ; Funkcje błysku: i-TTL, D-TTL, TTL-BL ; Tryby błysku: TTL, D-TTL, i-TTL, manual ; Uchylny reflektor: -60 stopni, +45 stopni ; Liczba błysków: 290 ; Czas ładowania lampy: 6 sek. ; Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: 80 x 75 x 55 ; Waga [g]: 120 ; kompatybilny z aparatem z pkt. 1;

- Zestaw bezprzewodowego pilota – przekaźnik, nadajnik, bezprzewodowy adapter:

Zestaw składa się z bezprzewodowego przekaźnika i bezprzewodowego nadajnika, dzięki którym można zdalnie sterować kluczowymi funkcjami aparatu, nawet gdy aparat nie jest bezpośrednio widoczny. Urządzenia współpracują z wybranymi aparatami cyfrowymi, umożliwiając sterowanie autofokusem, nagrywaniem filmów, zdjęciami seryjnymi, fotografowaniem z cichą migawką 
i jedną dodatkową funkcją przypisaną do przycisku funkcji. Adapter służy do przekształcania 
10-stykowego gniazda zdalnego sterowania aparatu w nowe gniazdo akcesoriów. Zasięg roboczy do co najmniej 20 metrów. Urządzenia muszą być kompatybilne z aparatem z pkt. 1.

- Zasilacz sieciowy ze złączem zasilacza sieciowego do aparatu fotograficznego pełno klatkowego:

zasilacz sieciowy wraz ze złączem zasilacza sieciowego kompatybilny z aparatem z pkt. 1;

- Przewód zdalnego sterowania przeznaczony do aparatu fotograficznego:

Wyposażony w głośnik, diodę gotowości spustu migawki, wybierak wielofunkcyjny, interwałometr, długie czasy ekspozycji (możliwe jednoczesne korzystanie z interwałometru 
i długich czasów ekspozycji), samowyzwalacz, ekspozycję z ustawieniem TIME oraz mechanizm wstrzymywania spustu migawki. Przewód musi być kompatybilny z aparatem z pkt. 1.

- Zestaw akumulatorów jonowo-litowych do aparatu fotograficznego – 3 szt.:

zestaw akumulatorów litowo-jonowych dedykowanych do aparatu z pkt. 1;

- Zestaw lamp studyjnych błyskowych o mocy 1200 każda – 3 szt.:

Moc lampy studyjnej [Ws]: 1200 ; Czas błysku [s]: 1/2000 ;  Światło modelujące [W]: 1000 ; Temperatura barwowa [K]: 5500 ;  Waga [kg]: 4.5 ;  Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm]: 45.8 x 12 x 11.5 cm ; Zakres regulacji mocy: 1-1/128 ; Wbudowany odbiornik sterowania radiowego ; Moc żarówki modelującej [W]: 1000 ;  wyświetlacz LCD ; częstotliwość BigZee 2,4GHz ;

- Zestaw softbox’ów – 3 szt.:

- 1 Softbox oktagonalny – średnica [cm]: 200 ; kolor: srebrny ;

- 2 sztuki - Softbox prostokątny - Szerokość softboxa [cm]: 140; Wysokość softboxa [cm]: 200 ; kolor: srebrny ;

- Statyw studyjny do lamp – 3 szt.:

Podstawa statywu wyposażona w koła ; 3 sekcje regulowane za pomocą śrub dociskowych ; 
1 sekcja z przekładnią zębatą dla zapewnienia większej precyzji oraz 1 standardowa sekcja ; wykonanie ze stali chromowanej ; koła wyposażone w hamulce ; maksymalny udźwig: 30 kg ; średnica rozstawu nóg: 142 cm ; mocowanie: standardowy trzpień 16 mm; bolec 28 mm ; długość złożonego zestawu: 175 cm ; waga: 17.8 kg ; Wysokość maksymalna [cm]: 296 ;  Wysokość minimalna [cm]: 153 ;

- System zawieszania teł (następujące elementy powinny być dopasowane, najlepiej od jednego producenta):

- 2 statywy studyjne: Podstawa statywu wyposażona w koła ; 3 sekcje regulowane za pomocą śrub dociskowych ; 1 sekcja z przekładnią zębatą dla zapewnienia większej precyzji oraz 1 standardowa sekcja ; wykonanie ze stali chromowanej ; koła wyposażone w hamulce ; maksymalny udźwig: 30 kg ; średnica rozstawu nóg: 142 cm ; mocowanie: standardowy trzpień 16 mm; bolec 28 mm ; długość złożonego zestawu: 175 cm ; waga: 17.8 kg ; Wysokość maksymalna [cm]: 296 ;  Wysokość minimalna [cm]: 153 ;

- Zestaw - Rama na trzy tła do montażu w układzie pionowym:

kolor czarny ; materiał: stal ; zestaw 2 haków do mocowania napędów do teł Expan. Na 2 hakach możliwość zawieszenia do 3 napędów. Haki mogą być przymocowane do ścian lub sufitu za pomocą dołączonych do zestawu śrub lub do klamry mocującej.

- zestaw 3 poprzeczek teleskopowych do zawieszania teł kartonowych:

długość maksymalna 298cm ; długość minimalna 112cm ; ilość sekcji 3 ; waga 0.25kg ; kolor czarny ; mocowania do statywów ;

- zestaw 3 napędów łańcuchowych do teł kartonowych:

Napęd pozwala na zwijanie i rozwijanie kartonowych teł na rolkach ; łańcuch metalowy ; udźwig 10kg ; tworzywo technopolimer ; waga 2.02kg :

- zestaw 6 uniwersalnych klamr mocujących:

uniwersalna klamra do mocowania akcesoriów o średnicy od 13 do 55mm. Ergonomiczna rączka klamry pozwala na łatwe i pewne blokowanie zacisku. Klamra została wyposażona w sześciokątne gniazdo 5/8 cala ; udźwig 15kg ;  materiał aluminium ; waga 0.41kg ; kolor czarny ;

- Statyw studyjny typu BOOM wraz z przeciwwagą oraz dedykowanymi kółkami z hamulcem:

Statyw 4-sekcyjny ; wykonany ze stali chromowanej ; maksymalny udźwig 30 kg ; maksymalna wysokość 500 cm ; poziomowe nogi ; przeciwwaga 7kg i przeciwwaga 5 kg;

- Zestaw teł papierowych kartonowych – 3 szt.:

- tło papierowe kartonowe o wymiarach 2,72 x 11 m w kolorze Pure White

- tło papierowe kartonowe o wymiarach 2,72 x 11 m w kolorze Super Black

- tło papierowe kartonowe o wymiarach 2,72 x 11 m w kolorze Stone Gray

- Zestaw wzorców kolorystycznych – 2 szt.:

1 wzornik zawiera 24 naukowo opracowane pola kontrolne zawarte w rozmiarze zbliżonym do A4 ; Kolory to odpowiedniki naturalnych obiektów (ludzka skóra, liście, błękitne niebo itp.) ; Zapewnia całkowicie obiektywny standard porównawczy – zapobiegając tym samym kosztownym i czasochłonnym pomyłkom ; Idealny do oceny, mierzenia i weryfikacji wartości kolorystycznych ;

- Profesjonalny statyw studyjny kolumnowy:

Wysokość robocza 60-274 cm ; maksymalne obciążenie 15 kg ; gwint 3/8 cala do mocowania głowicy ; ramię długości 100 cm ; waga statywu 100 kg ;

wyjątkową stabilność i dużą wysokość mocowania aparatu w studiu. Stabilna kolumna zamocowana jest do ciężkiej żeliwnej podstawy T-kształtnej. Kółka w podstawie dają swobodę przemieszczania statywu w studiu, a mogą być zablokowane jednym naciśnięciem na pedał hamulca ; kolumna o średnicy 10 cm z oksydowanego aluminium oraz ramię poziome długości 100 cm o ruchu 62 cm. Ramię to posiada precyzyjny mechanizm zębatkowy oraz jest dokładnie wyważone by zapewnić płynny ruch w górę i w dół po kolumnie centralnej. Uchwyt mocowania pozwala na ustawienie aparatu pod dowolnym kątem. W zestawie jest poziome ramię z przeciwwagą, uchwyt do mocowania aparatu oraz półka na akcesoria ;

- Statyw studyjny, aluminiowy, bez głowicy, do aparatu fotograficznego:

3-sekcyjna konstrukcja ; wykonany z aluminium ; wysokość maksymalna 267 cm ; wysokość minimalna 44 cm ; długość po złożeniu 105 cm ; udźwig do 20 kg ; wbudowana poziomnica ; gumowe stopki z wysuwanymi metalowymi kolcami ; Nogi statywu są usztywnione teleskopowymi wspornikami, które zwiększając stabilność umożliwiają jednocześnie ustawianie i zablokowanie indywidualnie kąta rozstawu każdej z nóg ; Kolumna centralna podnoszona jest poprzez samohamowny mechanizm ślimakowy poruszany korbką. Pozwala to na wygodne regulowanie wysokości a także zabezpiecza przed nagłym opadnięciem; średnica nóg w mm: 40, 35, 30 ;

- Głowica z przekładnią zębata i płytką szybkiego montażu – 2 szt.:

Typ głowicy:	3D trzykierunkowa ; Przekładnia zębata ; płytka szybkiego montażu ; śruby mikrometryczne umożliwiające precyzyjne ustawianie pozycji aparatu ; Zakres ruchu do przodu i do tyłu: -20° / +90° ; Zakres ruchu na boki: -90° / +30° ; Zakres ruchu w płaszczyźnie poziomej: 360° ; Mocowanie do statywu: gwint 3/8"-16 ;  Poziomice: 2 ; Wysokość głowicy: 13 cm ; Maksymalne obciążenie głowicy: 4 kg ; Waga: 0,75 kg ;

- Zestaw paneli odbijających – 2 szt.:

Wymiar: 100 x 220cm: kolor odbicia: srebrny/biały ; jeden komplet zawiera statyw, przegub obrotowy, sprężyny naprężające oraz materiał odbijający, który posiada zawsze dwa odcienie barwne do odbijania światła. Statyw składa się z dwóch sekcji, dzięki czemu można zmieniać wysokość całkowitą płyty odbijającej. Na statywie zamocowany jest przegub nastawczy, do którego zasunięte są cztery sprężyny naprężające, gwarantujące dokładne naprężenie powierzchni odbijającej;

- Komplet kart pamięci do lustrzanki cyfrowej z etui na 4 karty – 2 szt.:

Typ karty: XQD ; pojemność 64 GB ; prędkość odczytu: do 440MB/s ; prędkość zapisu: do 400MB/s ; stabilne nagrywanie w jakości 4K ; obsługa ultra szybkich trybów seryjnych ; wzmocniona konstrukcja ; zakres pracy: -25°C do 65° C ; odporność na wstrząsy, intensywne światło UV i promieniowanie rentgenowskie maszyn na lotniskach, oddziaływania magnetyczne, wyładowania statyczne i uszkodzenia ; interfejs: ExpressCard/34 PCI Express Gen.2, USB3.1 Gen.1(Super Speed USB) ; wymiary: 29,6 x 38,5 x 3,8 mm ; etui wzmacniane na 4 karty (2 x XQD i 2 x SD)

Załącznik nr 3 - wzór umowy

UMOWA nr ……………./2019

zawarta w dniu ……………… 2019 r. pomiędzy:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, mającym swoją siedzibę 
w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5, będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym 
nr identyfikacyjny 722 – 11 – 59 – 642  reprezentowanym przez:

Dorotę Łapiak  – Dyrektora Muzeum

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………… mającym swoją siedzibę w ……… przy ul. ………., będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr identyfikacyjny ……………………, reprezentowanym przez:

………………………………………  – ………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca, przyjmuje do wykonania dostawę i montaż sprzętu fotograficznego w pracowni digitalizacyjnej w budynku centralnego magazynu zbiorów przy 
ul. Pałacowej 14, należącego do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze z wszelkimi warunkami technicznymi, prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności sprzętu 
i urządzeń, określonego w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik do niniejszej umowy i wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Wraz z wydaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i karty gwarancyjne, niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, w szczególności do:

- dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy nowego, wolnego od wad, 
o jakości i parametrach określonych przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko;

- wydania do każdej sztuki sprzętu instrukcji obsługi oraz dokumentów gwarancji, zapewniających serwis gwarancyjny na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

  - zamontowania i przetestowania sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego;

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za wzajemne kontakty pomiędzy stronami.

- osobą odpowiedzialną ze stronu Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: Artur Warchala, tel. 512 676 871, e-mail: artur_warchala@vp.pl

- osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest: ……………….., tel. ………… e-mail:……………………………….

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować jednorazową dostawę sprzętu o których mowa 
§ 1 w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania wskazanych terminów Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego uzgodnienia daty oraz godziny dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie określonych w niniejszej umowie terminów realizacji dostawy.

§ 4

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w łącznej kwocie: …………….. zł netto + ……% podatku VAT, tj. …………………….zł, co stanowi razem: …………….  zł brutto (słownie: ………………………………….. złotych), zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest stałe w okresie realizacji umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy, w tym obejmuje m.in. koszty i opłaty związane 
z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy (instrukcje obsługi, schematy montażowe itp.) oraz dokumentację gwarancyjną, a także koszty serwisu i obsługi gwarancyjnej.

- Zaplata należności za dostawę zamówionego sprzętu fotograficznego nastąpi jednorazowo 
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy dostarczonego sprzętu, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………….

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt fotograficzny na okres 
24 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia następujące warunki gwarancji:

  - jakakolwiek wada, usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, w najszybszym możliwym do wykonania terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości koszty serwisowe związane z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z gwarancji m.in. koszty dojazdu serwisu do Zamawiającego bądź też transportu przedmiotu Umowy do i z serwisu oraz dostarczenie go z powrotem do Zamawiającego (miejsca pierwotnego odbioru), koszty części zamiennych 
i robocizny,

  - Wykonawca podejmie naprawę sprzętu lub dostarczenie sprzętu zamiennego w okresie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia o wadzie, usterce lub awarii sprzętu, przy czym zgłoszenie to będzie przekazywane przez Zamawiającego:

a) faksem na nr …………………………………………………………….lub

b) pocztą elektroniczną na e-mail……………………………………

  - Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu,

  - Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady 
lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym rzeczywiste i udokumentowane koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty przez Zamawiającego.

3.	Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego na nowy, jeżeli był już on naprawiany lub, gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien on posiadać w warunkach eksploatacji zgodnych z instrukcją obsługi.

- Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady

powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania.

§ 6

- W przypadku nienależytego świadczenia wzajemnych zobowiązań w ramach niniejszej umowy Strony przyjmują kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach 
i w wysokościach:

  - za zwlokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności w przypadku gdy:

1)    Wykonawca nie dotrzymuje terminu wskazanego w  § 3 ust. 1;

2)   Wykonawca w nienależyty sposób wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

3) Wykonawca realizuje dostawę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
z postanowieniami niniejszej umowy;

4)  w trybie określonym właściwymi przepisami prawa zostanie nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie.

- Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

- Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach:

  - zmiany przedmiotu oferty Wykonawcy — w przypadku, gdy sprzęt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a proponowane przez Wykonawcę urządzenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność niż urządzenie będący przedmiotem oferty Wykonawcy oraz pozostałe warunki dostaw, świadczenia usług pozostają bez zmian.

  - konieczne będą zmiany terminu realizacji umowy z powodu zaistnienia siły wyższej przez którą rozumie się wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia.

- Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli Stron, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 
w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkować będą koniecznością wprowadzenia zmian do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje zawarta po podpisaniu jej przez obie strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:

………………..………............                                                                ………………………………..

Załącznik nr 4

....................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Wykaz wykonanych dostaw

Składając ofertę na „Zakup i montaż sprzętu fotograficznego w pracowni digitalizacyjnej” oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonaliśmy następujące dostawy:

| l.p. | Rodzaj dostawy (opis) | Całkowita wartość w złotych polskich | Nazwa Zamawiającego | Data wykonania (mm-rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu do powyższego wykazu przekazujemy dowody potwierdzające, że wskazane dostawy powyżej zostały wykonane należycie.

…………….....………					                                ...............…………………….

(Miejsce, data)                                                                                              (podpis Wykonawcy)