Ciechanowiec, 24.08.2026 r.

AD/380/3/2026

Szanowni Państwo,

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pn. „Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej”.

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),  w związku z pytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla w/w postępowania po dokonaniu analizy przesłanych zapytań przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, które pozycje z zestawienia stolarki zawartego 
w opracowaniu „2421_I_02_PAB_rys A-9_700x297_stolarka okienna zewnętrzna” podlegają wymianie w ramach zakresu podstawowego zamówienia.

Odpowiedz:

Zakres podstawowy obejmuje stolarkę okienną o symbolach wg. projektu 014 ,05, 011, 012. Ponadto zakres nie obejmuje wymiany tych okien, obejmuje natomiast montaż ich w nowo wybudowanym obiekcie.

Pytanie 2:

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy w ramach zakresu podstawowego przewidziano również wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z wymienianą stolarką.

Odpowiedz:

Zakres nie obejmuje wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Pytanie 3:

W przypadku potwierdzenia konieczności ich wymiany prosimy o wskazanie wymaganej specyfikacji materiałowej parapetów, w szczególności rodzaju materiału, parametrów technicznych oraz sposobu wykończenia, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:

Pytanie bezprzedmiotowe.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska