Ciechanowiec, 24.08.2026 r.

AD/380/3/2026

Szanowni Państwo,

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pn. „Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej”.

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),  w związku z pytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla w/w postępowania po dokonaniu analizy przesłanych zapytań przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że witryna oznaczona w dokumentacji projektowej symbolem O14 należy

wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.

Odpowiedz:

Wykonanie witryny  O14 nie jest wymagalne z zachowaniem klasy odporności ogniowej EI 60.

Pytanie 2:

Witryna O14 nie została jednoznacznie oznaczona jako EI 60 ani na rzucie, ani w zestawieniu

stolarki. Jednocześnie zlokalizowana jest bezpośrednio w sąsiedztwie ścian o wymaganej klasie

odporności ogniowej REI 60, co może wskazywać na konieczność zachowania odpowiedniej klasy

odporności ogniowej również dla przedmiotowej witryny.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy witrynę O14 należy wykonać

jako przegrodę o klasie odporności ogniowej EI 60, celem prawidłowego uwzględnienia wymagań

technicznych oraz zakresu prac w ofercie przetargowej.

Odpowiedz:

Wykonanie witryny  O14 nie jest wymagalne z zachowaniem klasy odporności ogniowej EI 60.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska