Ciechanowiec, 09.10.2019 r.

AD/380/8/2019

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”, znak sprawy 8/2019

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zamiast dwóch pomp 
dwu-sprężarkowych  cztery pompy dwu-sprężarkowe spełniające wymagania łącznej mocy oraz  pozostałe  parametry zgodnie z SIWZ. Nie zmieniając przy tym  określonych warunków technicznych w branży budowlanej.

Odpowiedź:

Dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na zastosowaniu czterech pomp ciepła przy warunku utrzymania mocy oraz pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska