Ciechanowiec, dnia 28.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

- PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przedmiotem zapytania jest oferta na dostawę sprzętu do pracowni konserwatorskiej 
w następujących grupach:

- sprzęt konserwatorski,

- elektronarzędzia,

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt fotograficzny.

W grupie sprzętu konserwatorskiego planowany jest zakup:

2.1.1. mikropiaskarki ABRASIL Art. b10001/16212 
- wymiary: 220 x 100 x 300 mm; waga: 2,75 kg 
- pojemność zbiornika: 500 ml – 900 g 
- ciśnienie maks.: 4 Bar 
- przepływ powietrza: 25 l/min., przy ciśnieniu 3 Bar i końcówce ø 0,8 mm 
- regulacja ciśnienia przez manometr kontrolny. 
2.1.2. kabiny do mikropiaskarki 
- z PCV nie rysującego się 
- otwierana klapa z przezroczystego PCV 
- rękawy wymienne z lateksu 
- wyposażona w oświetlenie wewnątrz kabiny i wyjmowaną kratkę do zbierania ścierniwa 
- umieszczone z tyłu łącze do zespolenia z aspiratorem pyłów 
- wymiary: 500 x 800 x 500 mm 
2.1.3. aspiratora do kabiny (do mikropiaskarki) 
- wymiary: 180 x 330 x 400 mm 
- moc: 800 Wat 
- napięcie: 220 Volt 
- z pojemnikiem do odzyskiwania zużytego ścierniwa 
- elektroniczna regulacja siły wchłaniania 
- podwójny filtr ochronny dla silnika 
- giętki przewód rurowy ø 32 mm, służący połączeniu aspiratora z kabiną do mikropiaskarki

2.1.4. pochłaniacza oparów i rozpuszczalników 
- poziom hałasu: 70 decybeli 
- wydajność nominalna: 750 m3/h 
- zasilanie: 220 V/50 Hz 
- moc: 0,75 KM/550 Wat 
- system filtrujący: 4 poziomy 
- filtr: 8 filtrów – 4 fizyczne (pyły) – 4 chemiczne (opary) 
- długość wysięgnika pochłaniacza: 2 m 
- wymiary aparatury (bez wysięgnika): 700 x 400 x 850 mm 
2.1.5. lampy ze szkłem powiększającym LFM 
- światło dzienne 
- szkło powiększające z okrągłą świetlówką 22 Wat 
- szkło powiększające dwuwypukłe 3 dioptrie, ø 120 mm. 
- wysięgnik 115 cm. 
2.1.6. lampy stojącej NATURLUX 
- cztery świetlówki TRUE-LITE 18 Wat 
- statyw z podstawą (ø 80 cm) o pięciu ramionach z obracającymi się wokół własnej osi kółkami 
- możliwość regulacji wysokości (min. 150 cm – maks. 220 cm) 
- możliwość regulacji nachylenia ekranu oświetleniowego wykonanego z odbijającego światła aluminium 
- kratka z lustrzanego aluminium (czystość 99,9) 
- możliwość zastąpienia świetlówek żarówkami UV 18 Wat, w celu wykonywania badań lub fotografii w ultrafiolecie. 
2.1.7. dłut snycerskich i rzeźbiarskich Pfeil. 
- dłuta snycerskie - komplet zwiera: 16 dłut prostych, 1 dłuto wygięte, 1 dłuto "łyżka" 
- część robocza: stal chromowo-wanadowa 59-61 HRc, 85 mm 
- rękojeść: olejowane drewno jesionowe, 115 mm 
- dłuta rzeźbiarskie- komplet zawiera: 18 dłut prostych,1 dłuto wygięte, 1 dłuto "łyżka" 1 nóż, 1 pobijak, 1 olej do ostrzenia, 2 kamienie Arkansas 
- część robocza: stal chromowo-wanadowa 59-61 HRc, 110-135 mm (dłuta), 55 mm (nóż) 
- rękojeść: olejowane drewno jesionowe, 135 mm (dłuta), 145 mm (nóż) 
- długość całkowita: 245-270 mm (dłuta), 200 mm (nóż).

W grupie elektronarzędzi planowany jest zakup:

2.2.1. narzędzia wielofunkcyjnego Dremel 4000 Platinum 
- wejściowa moc znamionowa - 175 W 
- napięcie - 230 V 
- ciężar - 0,66 kg 
- długość - 22 cm 
- prędkość bez obciążenia - 5.000 - 35.000 1/min 
- ustawienie prędkości 
- płynna regulacja w pełnym zakresie 
- system szybkiej wymiany akcesoriów 
- ciśnienie akustyczne - 77,9 dB(A) 
- moc akustyczna - 88,9 dB(A) 
- poziom drgań - 2,6 - 11,4 m/s² 
2.2.2. pilarki ukośnicy METABO KGS 305 M 
- śr.tarczy - 305mm 
- moc silnika - 1.600W 
- maks. wymiary cięcia 90/90° - 105x305mm 
- maks. wymiary cięcia 45/45° - 67x205mm 
- obrót talerza w prawo - 47° 
- obrót talerza w lewo - 47° 
- pochylenie tarczy w prawo - 2°  
- pochylenie tarczy w lewo - 45° 
- prędkość obrotowa - 3.700obr/min 
- waga - 19,6kg 
2.2.3. myjki ciśnieniowej KARCHER HDS 5/15 U 
- zasilanie ~/V/Hz -1/230/50 
- wydajność tłoczenia l/h - 450 
- ciśnienie bar/MPa - 150/15 
- maks. temperatura °C - maks. 80 
- moc przyłącza (kW) - 2,7 
- zużycie paliwa (kg/h) - 2,4 
- zbiornik paliwa (l) - 6,5 
- ciężar (kg) - 74 
- wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) - 620x620x990 
- zbiornik na detergent 
2.2.4. odkurzacza przemysłowego KARCHER NT 45/1 Tact Te H 
- wydatek powietrza (l/s) - 74 
- podciśnienie (mbar/kPa) - 254/25,4 
- pojemność zbiornika (l) - 45 
- maksymalna moc przyłącza (W) - 1000 
- średnica znamionowa - 35 
- przewód zasilający 
- poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 67 
- ciężar (kg) - 13,5 
- wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) - 520x380x695.

W grupie sprzętu komputerowego planowany jest zakup:

2.3.1. laptopa MSI PE70 2QE i7-5700HQ 8GB 1TB GTX960 MAT FHD Win8 
- rodzaj dysku: HDD 
- pamięć karty graficznej (MB): 2048.00 
- procesor : Intel Core i7 
- liczba rdzeni procesora - cztery 
- taktowanie procesora (MHz) (maksymalne): 2700 
- pamięć RAM (MB): 8192 
- pojemność dysku (GB): 1000.00 
- karta graficzna: grafika dedykowana 
- wielkość matrycy: 17" - 17.9" 
- rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080 
- rodzaj matrycy: matryca matowa 
- system operacyjny: Windows 8, 
2.3.2. plecaka do laptopa Targus TCB00 1EU 
- wielkość - 17,3 
- dwie komory 
2.3.4. dysku zewnętrznego 3,5” Toshiba STORE. E CANVIO

- pojemność: 3TB

- interfejs: USB 3.0

W grupie sprzętu fotograficznego planowany jest zakup:

2.4.1. aparatu fotograficznego NIKON D7100 
- rozdzielczość matrycy (0 - 100 Mpx): 24.10 
- czułość ISO: do 6400 
- wielkość wyświetlacza: powyżej 3 cali 
- typ matrycy: CMOS 
- jakość filmów: Full HD 
- format RAW: obsługa RAW 
- rodzaj pamięci: SD/SDHC/SDXC 
- wbudowana lampa błyskowa 
- możliwość podłączenia lampy błyskowej 
- nagrywanie filmów 
- balans bieli 
- zdjęcia sekwencyjne 
- tryb makro 
- wyjście video 
- akumulator/ładowarka w zestawie 
- wyjście HDMI 
2.4.2. obiektywu TAMRON 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC 
- stabilizacja obrazu VC 
- zakres zoomu 18-200mm 
- waga - 400 g. 
- ogniskowa [mm] - 18-200 
- maksymalne otwarcie - F/3.5-6.3 
- minimalna odległość od obiektu [m] - 0.49 – 0.77m [18mm: 0.5m / 35mm: 0.77m / 180mm: 0.49m / 200mm: 0.5m] 
- maksymalny współczynnik powiększenia - 1:4 
- rozmiar filtra [mm] - 62 
- elementy grupowe - 14-16 
- kąt widzenia - 75°33-7°59 
- przysłona - 7 
- minimalne otwarcie - F/22-40 
- średnica x długość [mm] - 75 x 96.6 
2.4.3. karty pamięci EXTREME SDHC

- pojemność 32 GB
2.4.4. lampy błyskowej SB910 
- liczba przewodnia przy ISO 100 - 34 
- zasięg błysku - 0,6 - 20 m 
- tryb błysku - wielokrotny, manualny, i-TTL, auto bez TTL 
- dioda wspomagająca AF 
- bezprzewodowy system wyzwalania błysku 
- czas trwania błysku -1/880 s 
- źródło zasilania - 4x Bateria AA 
- szerokość - 78.5 mm 
- wysokość - 145 mm 
- głębokość - 113 mm 
- waga - 510 g 
2.4.5. statywu A-057 M8+ BERO GŁOWICA 
- waga [g]: 1,2 
- wysokość max. [cm]: 136  
- dł. po złożeniu [cm]: 510 
- liczba sekcji: 3 
- rodzaj blokady nóg: pokrętło 
2.4.6. plecaka na aparat fotograficzny Esperenza ET 176 
- komora główna przeznaczona na aparat i akcesoria fotograficzne wyposażona 
w system regulowanych, grubych, miękkich przegród umożliwiających łatwe dopasowanie przedziałów plecaka do wymiarów aparatu fotograficznego, obiektywów i innych akcesoriów.

Dopuszcza się uwzględnienie w ofercie urządzeń równoważnych wskazanym powyżej. W przypadku oferowania urządzeń równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia specyfikacji technicznych oferowanych urządzeń, potwierdzających, że urządzenia równoważne posiadają cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż urządzenia wskazane w zapytaniu.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 31 maja 2016 r.

- ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę przedmiotu zamówienia przez wykonawcę oraz ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych – na wybrane (nie wszystkie) grupy urządzeń.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy/ów jest cena poszczególnych grup urządzeń.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty 
od Wykonawcy nie powoduje powstania żadnych zobowiązań po stronie Zamawiającego.

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani telefonicznie 
lub mailowo o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy/ów nie później niż w terminie 3 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze umowę 
na dostawę przedmiotu zamówienia lub jego części z określeniem terminu płatności 
po realizacji zamówienia – nie później niż 7 dni od daty przekazania faktury.

Wykonawcy, którzy składają ofertę na dostawę więcej niż jednej grupy urządzeń pozostają związani ofertą w zakresie grupy urządzeń, na które ich oferta została wybrana również w przypadku nie wybrania ofert na pozostałe grupy urządzeń.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należ złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub wysyłając na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, faksem pod nr 86 277 38 57 lub pocztą elektroniczną na adres info@muzeumrolnictwa.pl w terminie do dnia 6.05.2016 r. do godz. 1300 (data wpływu)

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  e-mail:  ……………………………………………

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ

dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za łączną cenę:

Cena brutto:  …………………. zł          Stawka VAT : ………… %         Cena netto:  ………………… zł,

przy czym cena ofertowa za urządzenie określone w zapytaniu ofertowym w:

pkt 2.1. tj. ………………………………………………..…… wynosi: cena netto: …………………. zł/szt.

pkt 2.2. tj. ……………………………………………..……… wynosi: cena netto: …………………. zł/szt.

pkt 2.3. tj. ……………………………………………..……… wynosi: cena netto: …………………. zł/szt.

pkt 2.4. tj. ………………………………………………..…… wynosi: cena netto: …………………. zł/szt.

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………					…….………………………………… (miejscowość, data)					             (podpis Wykonawcy)