# MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA

UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC

www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857

Ciechanowiec, 08.07.2019 r.

AD/380/5/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
 na „Rozwiązanie techniczne na potrzeby bezpieczeństwa przeciw pożarowego istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej w celu zapewnienia podniesienia ciśnienia wody przy budynku centralnego magazynu zbiorów”

- ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W budynku centralnego magazynu zbiorów w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 14 funkcjonuje instalacja wodociągowa oraz przeciwpożarowa. Parametry wydajności i ciśnienia 
w zewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostały określone w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce

http://www.muzeumrolnictwa.pl/muzeum/zamowienia-publiczne/amowienia-ktorych-wartosc-przekracza-kwote-30tys-euro/aktualne/nr-sprawy-2-2017/ciechanowiec-28-04-2017.

- Celowym jest doposażenie istniejącej instalacji w rozwiązanie techniczne typu zestaw hydroforowy zbudowany z pomp podnoszących ciśnienie na potrzeby bezpieczeństwa przeciw pożarowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

- Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie kompletnego rozwiązania technicznego, które spowoduje uzyskanie w instalacji parametrów wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

wraz z projektem powykonawczym oraz szkoleniem obsługi Zamawiającego jeżeli wymagać tego będzie zaproponowane rozwiązanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 3 letniej gwarancji jakości na całość prac objętych zamówieniem, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca dostarczy wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia - protokół wydajności i ciśnienia w instalacji wodociągowej wykonany przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego (wskazanego przez Zamawiającego) stwierdzający uzyskanie wartości wydajności określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  oraz dróg pożarowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w umowie określonej we wzorze stanowiącym (załącznik nr 3) do niniejszego zapytania ofertowego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) oraz dołączyć opis techniczny projektowanej stacji wraz ze szkicem sytuacyjnym (załącznik nr 2).

- Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i złączone w  sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć: osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową 
(w zamkniętej kopercie) na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, w terminie do dnia 15.07.2019 r. do godz. 1100 (data wpływu).

- Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego, oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz z zaznaczeniem: „Rozwiązanie techniczne na potrzeby bezpieczeństwa przeciw pożarowego istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej w celu zapewnienia podniesienia ciśnienia wody przy budynku centralnego magazynu zbiorów”.

- Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę dla przedmiotu zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: (086) 277 38 57,

- droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pan Sławomir Uszyński  – nr tel. (086) 277 13 28.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 3 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- wzywania do składania wyjaśnień co do treści złożonej oferty,

- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Wykonawcami,

- zmiany warunków postępowania oraz odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  e-mail:…………………………………………….

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

na „Rozwiązanie techniczne na potrzeby bezpieczeństwa przeciw pożarowego istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej w celu zapewnienia podniesienia ciśnienia wody przy budynku centralnego magazynu zbiorów”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto…………………………………………………………………………...…………...… zł

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… %

Cena brutto:  ……………...…………………...…………………………………………………… zł

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że wykonam prace określone w przedmiocie zamówienia do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Opis techniczny projektowanej stacji wraz ze szkicem sytuacyjnym

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 - wzór umowy

UMOWA nr ……………./2019

zawarta w dniu ……………… 2019 r. pomiędzy:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, mającym swoją siedzibę 
w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5, będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym 
nr identyfikacyjny 722 – 11 – 59 – 642  reprezentowanym przez:

Dorotę Łapiak  – Dyrektora Muzeum

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………… mającym swoją siedzibę w ……… przy ul. ………., będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr identyfikacyjny ……………………, reprezentowanym przez:

………………………………………  – ………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie stacji podnoszącej ciśnienie wody przy budynku  centralnego magazynu zbiorów przy ul. Pałacowej 14 w Ciechanowcu zgodnie z opisem technicznym dostarczonym przez Wykonawcę zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - umożliwienia Wykonawcy dostępu do obiektu w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji umowy od dnia podpisania umowy przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy,

  - protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

  - terminowego uregulowania należności.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - realizacji umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wymaganiami norm,

  - realizacji umowy przez osoby posiadające wymagane doświadczenie i uprawnienia,

  - usunięcia wszelkich wad i nieprawidłowości ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 5

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w łącznej kwocie: ……………………… zł netto + 23% podatku VAT, tj. ………………….zł, co stanowi razem: ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………….), zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę 
w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru.

- Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………….

§ 6

    - Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy realizacji niniejszej umowy.

    - Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za wzajemne kontakty pomiędzy stronami.

- osobą odpowiedzialną ze stronu Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy 
jest: Sławomir Uszyński, tel. 608 436 130, e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

- osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest: ……………………….., 
tel. ………………………., e-mail:………………………………………………………………………………………..

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 1 z terminem wykonania określonym w § 4 umowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, 	Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

2) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad 
i usterek stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstałych 
w okresie gwarancji, Zamawiający usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 9

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - 
w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień,

- za wady nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, w wysokości do 40 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1,

- za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, tytułem szkody poniesionej na skutek nie wykonania lun nienależytego wykonania umowy.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) 	zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności,

2)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)	Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres tygodnia,

4)	Wykonawca nie rozpoczął robót i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może powierzyć realizację umowy wykonawcy, który złożył kolejną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 
w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkować będą koniecznością wprowadzenia zmian do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje zawarta po podpisaniu jej przez obie strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca:

………………..………............                                                        ………………………………..