# MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA

UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC

www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857

Ciechanowiec, 22.03.2022 r.

AD/380/8/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 złotych
 na „Zakup aparatury do dezynsekcji muzealiów w warunkach beztlenowych do pracowni konserwatorskiej”

- ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury do dezynsekcji muzealiów w warunkach beztlenowych do pracowni konserwatorskiej w budynku centralnego magazynu zbiorów przy 
ul. Pałacowej 14, należącego do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony poniżej tj.:

- urządzenie  o max. wydajności 30 l azotu na minutę o wymiarach 30x40x120cm,

- kompresor, poziom hałasu 64 dB, 160 l/min, minimum 10 bar, 1,5 KW, waga do 50 kg,

- zbiornik na skompresowane powietrze (15 litrów),

- zgrzewarka do folii (30 cm szerokości zgrzewu, 230V, zużycie prądu 360 W),

- miernik poziomu tlenu w trakcie zabiegu z dokładnym pomiarem i wyświetlaczem do dwóch miejsc po przecinku,

- 18 sztuk zaworów,

- 20 metrów rurek łączących pakiety (Ǿ 8mm, 10mm),

- zestaw narzędzi do montażu zaworów,

- 100 m foli nie przepuszczającej tlenu, folia powinna być dwuwarstwowa, szerokości 126 cm z nadrukowanymi znacznikami (co 10 i 50 cm) ułatwiającymi cięcie i składanie,

- 30 m spiralnych rurek do wysokiego ciśnienia,

- zintegrowany sterylizator azotu UV,

- automatyczny kontroler wilgotności pozwalający na kontrolę względnej wilgotności w zakresie 40-60 %,

- gazoszczelny namiot do przeprowadzania zabiegu dezynsekcji w warunkach beztlenowych o wymiarach 2 x 2 x 2 m.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: 
24 miesięcy na zgrzewarkę, 12 miesięcy na kompresor oraz 18 miesięcy na miernik. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w pełnym zakresie funkcjonalności przedmiotu umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

- Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty – karty katalogowej zaoferowanego urządzenia.

- Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim lub/i angielskim na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl. w terminie 
do dnia 30.03.2022 r. do godz. 1100 (data wpływu).

- Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę dla przedmiotu zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Cenę należy podać w złotych polskich lub w euro z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Płatność za przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez obie strony końcowym protokołem odbioru.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co, do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- Pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

- Faxem na numer: (086) 277 38 57,

- Droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pani Edyta Derewońko- Murawska – nr tel. (086) 277 13 28.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  E-mail:…………………………………………….

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

na „Zakup aparatury do dezynsekcji muzealiów do pracowni konserwatorskiej”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto………………………………………zł/euro (słownie:………………………………………………………………..)

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… % w wysokości……………………zł/euro

Cena brutto:  ……………...…………………..zł/euro (słownie:……………………………………………………………….)

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w okresie do 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane ·z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)