Ciechanowiec, 10.10.2016 r.

AD/380/2/2016

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Restaurację obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”, znak sprawy 2/2016

Pytanie 2.

zwracam się z uprzejmą prośbą o

- dokładny podział przedmiarów na REMONT PAWILONU, tak by nie było mowy o pomyłce przy  wypełnianiu.

w formularzu cenowym widać 4 części:

- Remont pawilonu wystawowego I jako dostosowanie pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów

- Remont pawilonu wystawowego II jako dostosowanie pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów wraz z przygotowaniem ekspozycji stałej

- Remont pawilonu wystawowego I – zewnętrzny

- Remont pawilonu wystawowego II – zewnętrzny

natomiast przedmiarów jest 7:

- przedmiar inst. elektryczne

- PRZEDMIAR REALIZACJI WYSTAWY

- przedmiar sanitarne I

- przedmiar sanitarne II

- przedmiar sanitarne III

- Przedmiar 1 budowlany

- Przedmiar 2 budowlany

b)  w tym samym załączniku (1) w przedmiar2budowlany – poz. 86- Kalkulacja własna- Przygotowanie ekspozycji eksponatów muzealnych wg. Scenariusza - 365,00 m2 – proszę o wyjaśnienie czy ta pozycja zawiera w sobie cały przedmiar: PRZEDMIAR REALIZACJI WYSTAWY

c) dodatkowo w Załącznik Nr 2 - opis techniczny i przedmiar REMONT MURÓW – przedmiar budowlany:

- poz. 2.2.2- Powierzchnia cokołu z kamienia

- poz. 2.2.6- Powierzchnia muru cokołu - jedna strona

- poz. 2.2.7- Powierzchnia słupków na wys. cokołu - jedna strona

Widać obmiar, ale brak podstawy wyceny czy opisu czynności. Bardzo proszę o sprecyzowanie wykonywanych czynności na tych powierzchniach.

Odpowiedź:

Ad. a)

1. Remont pawilonu wystawowego I jako dostosowanie pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów należy ująć:

- przedmiar sanitarne I

- przedmiar sanitarne III

- przedmiar 1 budowlany - z wyłączeniem następujących pozycji 1.3 konstrukcja stropu 1.6 stolarka, ślusarka  1.8 dach pokrycie 1.9 elewacja

- przedmiar inst. elektryczne

2. Remont pawilonu wystawowego II jako dostosowanie pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów wraz z przygotowaniem ekspozycji stałej należy ująć:

- przedmiar sanitarne II

- przedmiar 2 budowlany - z wyłączeniem następujących pozycji 1.3 konstrukcja stropu 1.6 stolarka, ślusarka  1.8 dach pokrycie 1.9 elewacja 1.12 renowacja baszty

3.    Remont pawilonu wystawowego I – zewnętrzny należy ująć:

- Przedmiar 1 budowlany - z następującymi pozycjami 1.3 konstrukcja stropu 1.6 stolarka, ślusarka  1.8 dach pokrycie 1.9 elewacja

4.   Remont pawilonu wystawowego II – zewnętrzny należy ująć:

- Przedmiar 2 budowlany - z następującymi pozycjami 1.3 konstrukcja stropu 1.6 stolarka, ślusarka  1.8 dach pokrycie 1.9 elewacja 1.12 renowacja baszty

Ad. b)

Odpowiedź: – poz. 86 zawiera pozycje kosztorysową, a załącznik PRZEDMIAR REALIZACJI WYSTAWY jest uszczegółowieniem tej pozycji

Ad. c)     dodatkowo w Załącznik Nr 2 - opis techniczny i przedmiar REMONT MURÓW – przedmiar  budowlany:

- poz. 2.2.2 - Powierzchnia cokołu z kamienia jest opisana i ujęta w pozycji 2.2.4 -  Spoinowanie murów z kamienia z dodatkiem Trass - Kalk - Fugensaniermortel - mury cyklopowe z wykuciem spoin - cokół przedm. z poz. 2.2.2 35.99 KNR 19-01 0826- 06,

- poz. 2.2.6 - Powierzchnia muru cokołu - jedna strona jest opisana i ujęta w pozycji 2.2.8 Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły zabytkowej/kolorystycznie i wymiarowo odpowiadającej cegłom w murze ogrodzenia/ o gr. ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej z dodatkiem Trass – Kalk cokół muru przy stajni pod sklepieniami łukowymi około10% powierzchni cokołu gr. 40 cm z poz. 2.2.6 0.10*12.99*0.40 KNR 19-01 0310-09

- poz. 2.2.7- Powierzchnia słupków na wys. cokołu - jedna strona jest opisana i ujęta w pozycji 2.2.9 Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2 - powierzchnie pozostałe ogrodzenia przedm. z poz. 2.2.6, 2.2.7 obustronnie(20.60+20.19)*2 powierzchnia górna cokołu wynikająca z różnicy grubości 0.15*(2.37+2.44+2.59+3.00+3.56+3.13) minus zamurowania z poz. 2.2.8 (-0.52/0.40)*2 KNCK

19-010639-0200

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska